## Products
Product Name | Brand | Price | Seller | Category | Barcode | Baca Tipi | Cihaz Tipi | Enerji Sınıf Aralığı | Enerji Sınıfı | Eşanjör Sayısı | Garanti Süresi | Garanti Tipi | Isıtma Kapasitesi | Isıtma Tekniği | Kurulum Gerekli mi? | Maksimum Isıl Güç | Menşei | Özellik | Renk | Tamir Edilebilirlik | Ücretsiz Kurulum/Montaj | Product URL | Image URL | Additional Images | Description
Baymak Duotec Compact 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Baymak |  | Ürüne Git | Anasayfa > Baymak > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Baymak Kombi | 8698698064514 | Hermetik | Yoğuşmalı | A+++'tan D'ye | A | 2 | 3 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | TR |  | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/baymak/duotec-compact-24-24-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-4639681 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/3460df03-33f9-3f7f-a67a-dbb05eaa402b/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/6bf2f57a-a0ad-3f20-a541-5b375af2c1f4/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/3c8b9f11-b2c2-3bc7-8fb3-34a99945c868/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/8e80ea0b-6313-3fdb-973c-1268ab3a03d8/1_org_zoom.jpg | - Baymak Duotec Compact 24 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Baymak Duotec Compact 24 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - Baymak Duotec Compact 24 Tam Yoğuşmalı Kombi• 24 ile 30 kw ısıtma kapasitesi • Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf • ErP Enerji verimlilik sınıfı A • Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf • Modülasyonlu sirkülasyon pompası • Cold burner door teknolojili yanma grubu • Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma • NOx sınıfı 6 • Pirinç malzemeden hidrolik grup • Premix teknolojisine sahip yanma odası ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma • Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz yakmaya uygun • Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü • Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması • Arıza kodu gösterimi • Sessiz çalışmaBaymak Duotec Compact 24 Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 02 35 Baymak Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Demirdöküm Nitromix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Demirdöküm |  | Ürüne Git | Anasayfa > Demirdöküm > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Demirdöküm Kombi | 8690813007338 | Hermetik | Yoğuşmalı |  |  | 2 | 2 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | TR |  | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/demirdokum/nitromix-24-24-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-3749240 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/d2d86c24-a7cf-383f-932e-47470a3c4873/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/78f0a322-76a4-3bdf-b3ac-a84826243904/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/0de3b52a-3189-37d8-af00-d7f02193dc59/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/e9eeb8b2-0a62-38f9-a15b-d2a51bf18e20/1_org_zoom.jpg | - Demirdöküm Nitromix 24 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Demirdöküm Nitromix 24 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - %108 VerimNitromix kombiler %108'lik verim değeri ile son derece ekonomik olarak çalışmaktadır. - Nitromix'in yüksek verim özelliği ile gerçekleşen yüksek enerji tasarrufu, hem tüketicileri hem de doğayı korumaktadır.4 Yıldız Verim SınıfıMaksimum ve minimum çalışmada yüksek verimlilik zorunluğu getiren 92/42/EEC standartlarına göre 4 yıldız verim sınıfındadır. - Paslanmaz Çelik Premix Eşanjör SistemiUzun ömürlü paslanmaz çelik premix eşanjör sayesinde yüksek yakıt tasarrufu ve verim sağlanmaktadır. - Akıllı Isıtma SistemiAkıllı ısıtma sistemi sayesinde ortamın anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş NTC sensörler ile alev modülasyonu sağlanır. - Bu sayede yüksek verim ve yakıt tasarrufu sunar. - Dijital Ekran ve Kumanda PaneliDijital ekran sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata kodları izlenebilmektedir. - OPF Üretim TeknolojisiÜretilen her kombiyi üretim hattı boyunca tek bir operator takip eder. - Ürünlere yapılan yakın takip, kalitenin maksimum seviyeye yükselmesini sağlamaktadır. - Demirdöküm Nitromix 24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90850 2221833 Demirdöküm Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Airfel Maestro Optimum 20/24 Kw (17.000) Kcal Tam Yoğuşmalı Kombi | Airfel |  | Ürüne Git | Anasayfa > Airfel > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Airfel Kombi | 8691998710683 | Hermetik | Yoğuşmalı |  |  | 2 | 3 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 17200 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 20 kW | TR | Hava | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/airfel/maestro-optimum-20-24-kw-17-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-786399909 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/4400425c-38bd-3400-885c-3b99bc6eea6b/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1762/prod/QC_ENRICHMENT/20250924/15/5f1c53ac-0530-3180-b9da-0f33afe7c2a6/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1763/prod/QC_ENRICHMENT/20250924/15/d674d182-13ce-386f-b260-f6b4d16be060/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1761/prod/QC_ENRICHMENT/20250924/15/993b6113-9159-39ba-b9a3-04bf087e02c0/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1761/prod/QC_ENRICHMENT/20250924/15/67fbc13f-c7d0-3a02-89e1-b1f70ac21f4b/1_org_zoom.jpg | - Airfel Maestro Optimum 20 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Airfel Maestro Optimum 20 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - Airfel Maestro Optimum Premix 20 Kw (17.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı KombiAIRFEL MAESTRO OPTİMUM PREMIX KOMBİMaestro Optimum20 kw kalorifer / 24 kw sıcak suKombi Tipi: Tam YoğuşmalıKapasite: 20/24 (KW/h)Mahal Isıtma Sınıfı: AAIRFEL MAESTRO OPTIMUM PREMIX KOMBİDaima senden yana olan Airfel, yüksek sıcak su kapasitesi sunan Maestro Optimum Premix ile konfordan, kolaylıktan, tasarruftan ve verimlilikten yana. - Kombide optimum performansa hazır ol• 20-23-26-30-36 kW ısıtma ısıl kapasite çeşitleri• Şık tasarım ve kompakt boyut• Tam Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufuDAİMA ŞIKLIKTAN YANAAirfel Maestro Optimum Premix, üstün 24 kW sıcak su ısıl kapasitesi, 1:4 modülasyon oranı ve ErP yönetmeliklerine uygun teknolojisiyle bir kombiden daha fazlası (Sıcak Su kullanımında modülasyon oranı 1:5’dir)• Az yer kaplayan boyut• Kolay kullanıma imkan sağlayan elektronik panelDAİMA TASARRUFTAN YANATam yoğuşmalı yüksek verimli ve dayanımlı premix çelik ısı eşanjörü ile yüksek tasarruf. - DAİMA GÜVENLİKTEN YANADüşük emisyon değerleri sayesinde çevre dostudur. - Arıza teşhis ve emniyet sistemleri ile de daima güvenlikten yanadır. - Maestro Optimum Premix Kombi Üstün Emniyet Sistemleri• İyonizasyon Kontorlü• Aşırı Isınma Emniyet Sistemi• Basınç Sensörü• Otomatik Hava Purjörü• Pompa Anti Blokaj Sistemi• Aşırı Akım / Düşük Voltaj Koruma Sistemi• Baca Güvenlik Sistemi• Don Koruması• Otomatik By-Pass Sistemi• 3 Yollu Vana Anti Blokaj Sistemi• Emniyet Ventili 3 Bar• Susuz Çalışma Emniyet Sistemi• IPX4D Elektriksel Koruma SistemiDAİMA VERİMLİLİKTEN YANAYüksek Modülasyon Oranı 1:4İhtiyaca göre brülör gücünün ayarlanması sayesinde cihazın dur/kalk çalışması engelleniyor. - Böylelikle ısıtma konforu artırılırken, sistem kayıplarıysa minimize ediliyor. - Aynı zamanda da ateşleme sırasında ilaveten oluşan zararlı madde emisyonları minimum getiriliyor. - Frekans Kontrollü Yüksek Verimli PompaSuyun yerden ısıtma* ve radyatör tesisatınızda en uç noktaya ulaşabilmesi için güçlü ve ideal basma yüksekliğine sahip pompa kullanılmıştır*Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir. - Airfel Maestro Optimum Premix 20 Kw (17.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 9990 Daikin Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Eca Citius Premix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Eca |  | Ürüne Git | Anasayfa > Eca > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Eca Kombi | 8682182000355 | Hermetik | Yoğuşmalı | A+++'tan D'ye | A | 2 | 3 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | TR | Sabit | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/eca/citius-premix-24-24-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-46679049 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1583/prod/QC/20241011/10/3feacd09-7715-37c4-a80d-7a72999d0d89/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1582/prod/QC/20241011/10/f25db3e2-7b7e-3391-931c-28b35edc905e/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1625/prod/QC/20250110/16/dbc91b70-9b88-3d61-8305-665d99f5b418/1_org_zoom.jpg
Baymak Lunatec Premix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Baymak |  | Ürüne Git | Anasayfa > Baymak > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Baymak Kombi | 8698698071321 | Hermetik | Yoğuşmalı | A+++'tan D'ye | A | 2 | 5 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | TR | Uzun | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/baymak/lunatec-premix-24-24-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-176747242 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1624/prod/QC/20250110/15/38a15f9c-81b2-3024-b049-e902103b9b76/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1574/prod/QC/20240928/10/d1ab5e9a-9f8e-38ef-9382-66ff10211380/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1574/prod/QC/20240928/10/11f7e93e-ac79-3974-9064-b5d59fc5a1b6/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1572/prod/QC/20240928/10/405aabad-ba36-3151-b582-0b0887d77635/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1572/prod/QC/20240928/10/008a74f3-b3b3-30c1-94d5-9b2c81f96c09/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1574/prod/QC/20240928/10/2a26562f-5918-355d-be47-fe7308f9c980/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1572/prod/QC/20240928/10/08269e83-6006-30ee-8b18-9385a8b74866/1_org_zoom.jpg | - Baymak Lunatec Premix 24 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Baymak Lunatec Premix 24 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - Baymak Lunatec Premix 24 Tam Yoğuşmalı Kombi5 yıl garanti, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yetkili servisler tarafından ilk çalıştırması yapılan tüm Baymak Lunatec yoğuşmalı kombilerde geçerlidir. - BAYMAK LUNATEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİLUNATEC 20 / LUNATEC 24 / LUNATEC 30 / LUNATEC 35• Yeni ve üstün Avrupa Teknolojisi• %20’ye kadar hidrojen karışımı ile çalışmaya uyumlu• BDR platformunun özel tasarımlı ve kaliteli komponent kullanımı• ErP enerji verimlilik sınıfı A• Premix tam yoğuşma teknolojisi ile yüksek tasarruf ve yüksek verim• Özel tasarımlı susturucu ve yüksek yoğunluklu izolasyon sayesinde daha düşük ses seviyesi• Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf ve servis kolaylığı• Kolay ayarlanabilir ve kullanıcı dostu kontrol paneli• PWM kontrollü tam modülasyonlu sirkülasyon pompası ile uzun ömürlü elektronik kart kullanımı• Geri akım klapesi sayesinde fan ve eşanjör koruması• Su ön ısıtma özelliği ile yüksek sıcak su konforu• Pirinç hidroblok sayesinde uzun ömürlü kullanım• Tesisat su basıncını dijital ekran üzerinden hassas okuyabilme özelliği• Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz, propan ve LPG’ye uygun kullanımBaymak Lunatec Premix 24 Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 02 35 Baymak Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Protherm Puma Condens 18/24 Kw (16.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Protherm |  | Ürüne Git | Anasayfa > Protherm > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Protherm Kombi | 8586018277358 | Hermetik | Yoğuşmalı |  |  | 2 | 2 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 14000 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 18 kW | TR | Enerji Tasarrufu | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/protherm/puma-condens-18-24-kw-16-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-639538732 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/2e0afb61-573a-37e6-9e30-4e1b03390d6f/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/ca85fbde-bb95-32d9-ab7a-60e15f82c466/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/53088cfd-4969-3fc3-8a24-6f969c137935/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/65b0f232-000f-3357-8550-bcf826bda1f3/1_org_zoom.jpg | - - Yoğuşmalı teknolojisi sayesinde yüksek verimlilik sunar ve enerji tasarrufu sağlar. - - İki adet eşanjör ile etkili ısı transferi gerçekleştirir, böylece hızlı ve eşit ısıtma sağlar. - - 16.000 KCAL/h ısıtma kapasitesiyle orta büyüklükteki alanları hızla ve etkin bir şekilde ısıtır. - - Maksimum 18 kW ısıtma gücü ile kış aylarında bile konforlu bir yaşam alanı sunar. - - Resmi distribütör garantisi altında olan bu ürün, güvenilir servis ve destek hizmetlerinden faydalanmanızı sağlar. - - Hermetik baca tipi sayesinde güvenli ve verimli bir yanma performansı sergiler. - - Ücretsiz kurulum/montaj hizmeti bulunmamaktadır - profesyonel bir tesisatçı tarafından yapılması önerilir. - - 2 yıl garanti süresi ile satın alma sonrası da güvenle kullanım imkanı tanır. - - Kurulum gerektiren bu ürün, profesyonel montaj gerektiren bir cihazdır. - - Beyaz renk seçeneğiyle modern ve şık bir görünüm sunar. - - A enerji sınıfı ile çevre dostu bir seçim yaparak enerji tüketiminizi optimize edebilirsiniz.
Eca Proteus Premix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Eca |  | Ürüne Git | Anasayfa > Eca > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Eca Kombi | 3218012348123 | Hermetik | Yoğuşmalı | A+++'tan D'ye | A | 2 | 5 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | TR | Hava | Beyaz | Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir. | Yok | https://www.trendyol.com/eca/proteus-premix-24-24-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-3765235 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1623/prod/QC/20250110/15/9b8f5144-d44e-36e3-8ad1-1e4e60c4e64c/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/9ac26af5-f6ee-3993-ace6-d4753844a85a/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/47d25c08-1582-3974-8f82-9d2448d5d0b9/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/cd0f4e17-ce54-3099-8e0b-a60bf9a3c072/1_org_zoom.jpg | - Eca Proteus Premix 24 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Eca Proteus Premix 24 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - 5 yıl garanti, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yetkili servisler tarafından ilk çalıştırması yapılan tüm Eca proteus premix yoğuşmalı kombilerde geçerlidir. - • 24-28-30-35-42-45 kW’lık kapasite• ErP A enerji verimlilik sınıfı• Sessiz çalışma• 678 mm x 410 mm x 288 mm minimal boyutlarıyla kullanım alanında tasarruf• Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı• Düşük NOx ve CO emisyonları• ¼ modülasyon oranı• Tesisatı ve kombiyi koruma altına alan otomatik by-pass sistemi• Donmaya karşı koruma• Kalorifer Devresi İçin Eko ve Konfor Modu• Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile kontrol edilebilme• TSE ve CE Belgeli• ErP yönetmeliğine uygunluk• Konforlu sıcak su elde edebilmek için plakalı eşanjör• Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz emisyonu• Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı• Otomatik by-pass sistemi ile tesisatı ve kombiyi koruma altına alma özelliği• Otomatik purjörlü 3 devirli sirkülasyon pompasıyla daha az enerjitüketimi ve her mekana uygunluk• Oda termostatı, dış hava sıcaklık sensörü ve zamanlayıcı (timer) bağlama imkanı• Tesisattaki ısıl yığılmaları engelleyen ‘’pump over- run’’ özelliği• Tek elektrotta 2 fonksiyon (ateşlemeiyonizasyon)• Basınçlı sistem güneş enerjisi desteği (Opsiyonal)• Ergonomik tasarımlı elektronik kart ile bütünleşik büyük ekran negatif LCD-beyaz aydınlatma• Kompakt full hermetik yapı• Ergonomik kontrol paneli dizaynı• Kumanda paneli arka kapağı esnek açılabilir yapısı sayesinde tamamen kapağı çıkarmadan müdahaleye imkanı• Servis ve bakım kolaylığı sağlayan tasarım• 60/100 mm ve 80/125 bacalar için tek gövdeEca Proteus Premix 24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 03 22 Eca Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Vaillant ecoTEC İntro 24/28 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Vaillant |  | TESİSAT DEPO | Anasayfa > Vaillant > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Vaillant Kombi | 3317012347133 | Hermetik | Yoğuşmalı |  |  | 2 | 2 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 20600 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 24 kW | SK | Uzun | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/vaillant/ecotec-intro-24-28-kw-20-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-32592723 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/04061146-7257-3c87-87b5-52f0d7d158c3/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/8e91f0e8-8c41-3d61-801f-5c9835141607/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/769fe2a3-d03e-3d14-bef8-112b1020b757/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1551/prod/QC/20240917/10/2455328b-e2f0-3a6e-8dc0-c538f3ea7825/1_org_zoom.jpg | - Vaillant Ecotec İntro 24/28 Kw (20000 Kcal) Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Vaillant Ecotec İntro 24/28 Kw Kombi modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - Vaillant Ecotec İntro 24/28 Kw (20000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi ecoTEC Intro Tam Yoğuşmalı KombiIsıtma ve Sıcak Suda A enerji verimliliğiPaslanmaz Çelik Eşanjörü ile kanıtlanmış uzun ömürFarklı ihtiyaçlara göre iki farklı kapasite seçeneğiIsıtma ve sıcak suda A enerji verimliliği ile yüksek tasarrufXL seviyesinde bol miktarda sıcak suVaillant kombi ailesinin en küçük kombisiPaslanmaz Çelik Eşanjör İle Uzun Ömürlü KullanımYüksek kaliteli paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde uzun ömürlü kullanım verimli bir yanma ve ısı transferi sağlanır. - %92 sezonsal verimlilik ve düşük emisyonu sayesinde yüksek tasarrufu da beraberinde sağlar. - Isıtma ve Sıcak Suda A enerji verimliliğiIsıtma ve Sıcak Su da A enerji verimliliği ile yüksek tasarrufu ve konforu beraberinde sağlar. - Dakikada 13,4 lt ye varan sıcak su debisi ile bol miktarda sıcak su verir. - Kompakt ölçüler626 mm cihaz yüksekliği ve 400 mm genişliği ile ecoTEC Intro, kendi sınıfındaki en küçük iki kombiden bir tanesidir. - 0,06 m 3 hacmi ile yer problemi olmadan rahatlıkla kullanılabilir. - 26,5 kg ağırlığı ile montaj sırasında kolaylık sağlar. - Şık LCD Dokunmatik EkranDokunmatik şık ekranı sayesinde fonksiyonlar arası geçiş kolaylığı sağlar. - Vaillant Ecotec İntro 24/28 Kw (20000Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90850 2222888 Vaillant Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Baymak Duotec Compact 30/30 Kw (26.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi | Baymak |  | Ürüne Git | Anasayfa > Baymak > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Baymak Kombi | 3334012344333 | Hermetik | Yoğuşmalı |  |  | 2 | 3 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 25500 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 30 kW | TR |  | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/baymak/duotec-compact-30-30-kw-26-000-kcal-tam-yogusmali-kombi-p-34432533 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/b24ef018-e635-3b2a-9ffa-048d2721a4e2/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/393af5d7-6b30-3125-8882-c661ddd1c9c9/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/6b982979-95b3-3b20-bd43-72bb6fa57245/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/9e9e389c-b698-3527-b283-c6cfe5922280/1_org_zoom.jpg | - Baymak Duotec Compact 30 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan SorularBaca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir. - Bu kombi ERP'li mi? Evet, Baymak Duotec Compact 30 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır. - Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir. - Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir. - Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır. - Baymak Duotec Compact 30 Tam Yoğuşmalı Kombi• 24 ile 30 kw ısıtma kapasitesi • Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf • ErP Enerji verimlilik sınıfı A • Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf • Modülasyonlu sirkülasyon pompası • Cold burner door teknolojili yanma grubu • Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma • NOx sınıfı 6 • Pirinç malzemeden hidrolik grup • Premix teknolojisine sahip yanma odası ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma • Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz yakmaya uygun • Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü • Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması • Arıza kodu gösterimi • Sessiz çalışmaBaymak Duotec Compact 30 Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. - Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR. - - Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır. - - Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 02 35 Baymak Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz. - Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:1- Kombi montajının yapılmış olması2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
Viessmann Vitodens Connect 32/35 Kw 27000 Kcl Tam Yoğuşmalı Kombi | Viessmann |  | Ürüne Git | Anasayfa > Viessmann > Elektronik > Klima Isıtıcı > Kombi > Viessmann Kombi | 4054465865618 | Hermetik | Yoğuşmalı | A+++'tan D'ye | A | 2 | 2 Yıl | Resmi Distribütör Garantili | 26700 Btu/h | Yoğuşmalı | Evet | 31 kW | TR |  | Beyaz |  | Yok | https://www.trendyol.com/viessmann/vitodens-connect-32-35-kw-27000-kcl-tam-yogusmali-kombi-p-467418574 | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/7b9889ba-b902-3cec-9c46-337165e2fd23/1_org_zoom.jpg | https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/5ccfcd0b-c13b-3805-9719-abc39763ccb7/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1552/prod/QC/20240917/10/176eee35-6e69-3e1b-8817-753e88f62027/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1553/prod/QC/20240917/10/2a0bf2b0-25e7-33b0-a061-d3e12f0d3464/1_org_zoom.jpg, https://cdn.dsmcdn.com/mnresize/620/920/ty1599/prod/QC/20241109/19/1349650e-a1a6-3217-9a6f-a1a89158cff8/1_org_zoom.jpg | - Viessmann Vitodens Connect 32/35 Dayanıklı ve verimli Inox - Radial ısı eşanjörü sayesinde MatriX - Plus brülör Sürekli yüksek verimlilik ve temiz yanma için Lambda Pro Plus yanma kontrolörü ile Kolay kullanım LED ekranlı ve dokunmatik düğmeli kontrol ünitesi ile kolay kullanım Entegre WiFi arayüzü üzerinden web özellikli Viessmann uygulamaları üzerinden servis ve devreye alma için Yaşam alanı için ideal Düşük çalışma gürültüsü ve kompakt boyutları sayesinde yaşam alanına kurulum için idealdir Düşük montaj yüksekliği Eski kazanların daha kolay değiştirilmesi için düşük montaj yüksekliği Yüksek DHW rahatlığı Bekleme fonksiyonu sayesinde (Vitodens Connect tip B0KA kombi) 32 kw güç üreten sessiz ve verimli bir cihazdır kullananlardan kötü bir duyumalamazsınız !!!!!